设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 | 实时荧光PCR仪 | 申购科室 | 实验医学科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |
| 设备需要满足功能要求 (条目式) | 1、能够完成绝对定量、相对定量、基因表达分析，基因分型分析，高分辨熔解曲线分析； 2、仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成； 3、荧光通道数：至少4色荧光，4个荧光检测通道，可以同时进行4重PCR分析； 4、试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板； 5、快速到货； 6、有CFDA认证； |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | 1、荧光定量PCR仪主机一台 2、原装计算机工作站一套 3、仪器原装标准分析软件一套 4、装机培训试剂一套 5、说明书一套 6、可选配件，比如：反应管支架、8联管样本离心机、其它辅助PCR实验完成的器材。 |  |  |
| 培训要求 | - 培训内容必须包括实验室开展相关检测操作的所有流程； 2、实验室工作人员经培训后能熟练掌握。 |  |  |
| 其它要求 | 厂家在本地有硬件工程师等服务人员，保证及时帮助用户解决售后问题。1、每年2次的现场基础维护，包括但不限于，设备清洁，电路板检测，与使用人员交流等；2、每年1次设备性能检测（包括但不限于，温度准确性，均一性等）并提供报告；3、设备出现故障时保证4小时内服务维修响应，并于24小时以内派技术人员到达现场维修设备；4、5年保修。 |  |  |
| 科室管理小组签名 |  |  |  |